**PONUDBENI PREDRAČUN**

**Sklop 1: NN kabelski pribor za 1 kV kable**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA** | **Količina (kos)** | **ENM** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| 1. | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x16 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 35 | kos |  |  |
| 2. | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x35 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 185 | kos |  |  |
| 3. | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x70 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 305 | kos |  |  |
| 4. | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x150 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 185 | kos |  |  |
| 5. | KABELSKA SPOJKA 1 kV ZA KABLE (NYY-J) 0,6/1 kV, PREREZA 4x240 mm2, BREZ KABELSKIH TULCEV | 42 | kos |  |  |
| 6. | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NYY-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 10 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 20 | kos |  |  |
| 7. | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NYY-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 16 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 20 | kos |  |  |
| 8. | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 35 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 390 | kos |  |  |
| 9. | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 70 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 590 | kos |  |  |
| 10. | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 150 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 325 | kos |  |  |
| 11. | KABELSKI KONČNIK ZA 4- ŽILNI KABEL (NAY2Y-J) IZOLIRAN Z UMETNO MASO Z UV ZAŠČITO, 240 mm2, BREZ KABELSKIH ČEVLJEV | 260 | kos |  |  |
| SKUPAJ(v EUR brez DDV): |  |

Kraj in datum: Ponudnik:

Podpis:

**Sklop 2: SN kabelske uvodnice za TP**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **ZAHTEVANI MATERIAL OZIROMA OPREMA** | **Količina (kos)** | **ENM** | **Cena/enoto v EUR brez DDV** | **Skupaj v EUR brez DDV** |
| 1. | SISTEMSKI POKROV S KOVINSKIMI OBROČI ZA PE CEV PREMERA 160 mm  | **150** | kos |  |  |
| 2. | SISTEMSKI POKROV S HLADNOKRČNIM PRIBOROM  | **4** | kos |  |  |
| 3. | SISTEMSKI POKROV S TOPLOKRČNIM PRIBOROM – tip 1 | **10** | kos |  |  |
| 4. | SISTEMSKI POKROV S TOPLOKRČNIM PRIBOROM – tip 2 | **7** | kos |  |  |
| 5. | SISTEMSKI POKROV S TOPLOKRČNIM PRIBOROM – tip 3 | **4** | kos |  |  |
| 6. | SISTEMSKI POKROV V VIJAČNI TEHNIKI– tip 1  | **4** | kos |  |  |
| 7. | SISTEMSKI POKROV V VIJAČNI TEHNIKI– tip 2  | **30** | kos |  |  |
| 8. | SEGMENTNO TESNILO– tip 1  | **75** | kos |  |  |
| 9. | SEGMENTNO TESNILO– tip 2  | **30** | kos |  |  |
| 10. | SEGMENTNO TESNILO– tip 3  | **7** | kos |  |  |
| 11. | SEGMENTNO TESNILO– tip 4  | **7** | kos |  |  |
| 12. | TESNILO ZA 3 ŽILNI KABEL 3x150 mm2  | **2** | kos |  |  |
| 13. | TESNILO ZA 3 ŽILNI KABEL 3x240 mm2  | **2** | kos |  |  |
| 14. | KRIŽNA SPONKA Z VMESNO PLOŠČO  | **1** | kos |  |  |
| 15. | FLEKSIBILNI KLJUČ za SISTEME HS, HIS, HD in KES  | **1** | kos |  |  |
| 16. | ADAPTER | **4** | kos |  |  |
| 17. | SLEPI ČEP | **3** | kos |  |  |
| **SKUPAJ(v EUR brez DDV):** |  |

Kraj in datum: Ponudnik:

Podpis: